整改落实情况公示表

公示单位：昆明滇池水务股份有限公司　2021年12月15日

| 反馈问题 | 中央第二轮生态环境保护督察昆生环督转〔2021〕5号交办D2YN202104100020号投诉问题： 昆明市第五污水处理厂（位于昆明市盘龙区金色大道）夜间散发异味，2019年曾将黑色污水直排盘龙江（金芦园小区附近）。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 无。 经核实，该投诉情况不属实： 1、昆明市第五污水处理厂（以下简称“五厂”）通过建设污泥料仓、污泥池和沉砂池等一系列措施，极力减小无组织废气对周边环境的影响。且委托有资质的第三方每季度对无组织废气进行监测，均达标。经2021年4月11日20时-4月12日08时现场核实，五厂未发现有明显异味情况。同时委托有资质的第三方于2021年4月12日-14日对五厂无组织排放废气进行了监测，均达标。 2、五厂经过审核和备案的排污口共有两个，分别是金汁河排口和盘龙江排口。盘龙江排口位于金芦园小区上游约300m，且2014年起只作为应急排口，在市滇管局的调度下对盘龙江进行补水，其他情况下，五厂处理后的尾水除部分中水回用外，均排入金汁河排口。2019年至2020年该厂出水指标均优于一级A标。 |
| 整改措施 | 无 |
| 整改主要工作成效 | - 主要工作成效： - 一是持续做好无组织废气的监测与防控，五厂每季度无组织废气监测均达标。 - 二是持续做好水质净化厂生产运行管理，积极进行工艺优化及调控，尽可能的处理片区污水，保障五厂出水达标排放。 |
| 责任单位、责任人及联系人 | 责任单位：昆明滇池水务股份有限公司 责任人：那志强 联系人：林阳 |
| 公示说明 | 现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至昆明滇池旅游度假区湖滨路第七水质净化厂（邮箱：ly6133025@qq.com）。联系人员及电话：林阳，13529275576。 |