
昆明市滇池管理局
昆明滇池水务股份有限公司
关于昆明市第七、八水质净化厂短时停产开展进水泵配套设施排空检查的公告
昆明市第七、八水质净化厂（以下简称“七八厂”）进水泵房8台进水泵配套的耦合座、导杆及管路已连续运行多年，目前部分进水泵因上述设施损坏无法运行，严重威胁进水系统稳定性，经报请主管部门批准同意，七八厂计划于2026年4月期间根据天气、进水泵房水位及相关部门调度情况择机实施短时停产，对进水泵取水井进行排空检查。

检查期间，我公司将派专人负责协调管理、加强值守，配合排水公司密切做好水位观察工作，并积极协调和督促相关单位做好检查修复工作，将不利影响降到最低，检查完成后保证各项生产工作的及时恢复。

特此公告。
昆明滇池水务股份有限公司

2026年3月30日


